Санкт-Петербургское государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина»

(СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина)

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА.

Автор работы:

студент группы ТЭ 9/10

Чернов Олег Дмитриевич

Руководитель работы:

преподаватель

Кириллова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург

2021

СОДЕЖАНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ	3

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА.	4

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА	4

2.1. РАСЧЁТ АМОРТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ	4

2.2. РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА ЗАРАБОТАНУЮ ПЛАТУ	4

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ ОБЪЕКТОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	5

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	7

АКТУАЛЬНОСТЬ

В связи с тем, что расход электроэнергии на освещение значителен 
и составляет 11–14 % от всей потребляемой электроэнергии в стране, 
а экономия энергетических ресурсов является актуальной проблемой, 
то применение энергоэффективных, обеспечивающих минимальный расход электроэнергии, источников света является важнейшей задачей.

На сегодняшний день наиболее перспективными источниками света являются светодиоды (СД), которые характеризуются низким энергопотреблением и фантастическим сроком службы (до 100000 ч), однако обладают относительно высокой стоимостью. В настоящее время в продаже появилось огромное количество различных светодиодных источников света (СИС), отличающихся по своему назначению, светотехническим характеристикам, а также энергетическим характеристикам. 
Все вышеперечисленные характеристики влияют на стоимость светодиодных источников света.

В связи с этим, целью данной работы является расчёт экономических показателей при проектировании наружного освещения садоводческого товарищества с использованием светодиодных источников света.

Следовательно, поставлены следующие задачи:

- собрать необходимых исходных данных о проекте;

- рассчитать амортизацию используемого оборудования;

- рассчитать затраты на заработанную плату;

- определить затраты на электрическую энергию потребляемую объектом проектирования, а также его потери;

- вычислить стоимость работ по вводу в эксплуатацию проектируемой системы.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Объектом курсовой работы, является – проектируемая осветительная сеть садоводческого товарищества.

В неё входят все объекты строительства и проектирования:

- осветительное оборудование;

- схемы расположения объектов строительства, электрические принципиальные схемы, поопорные схемы размещения;

- трансформаторная подстанция (включает: трансформатор, железобетонные стойки, линейную арматуру), совместно с ВРУ;

- остальные материалы.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

2.1. РАСЧЁТ АМОРТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

2.2. РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА ЗАРАБОТАНУЮ ПЛАТУ

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ ОБЪЕКТОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Соболев Е. В., Подденежный Е. Н. Многофакторный метод расчета электрического освещения с применением светодиодных источников света // Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого. 2010. №2 (41). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mnogofaktornyy-metod-rascheta-elektricheskogo-osvescheniya-s-primeneniem-svetodiodnyh-istochnikov-sveta (дата обращения: 09.11.2021)